Edificio Dinamarca

ESTRUCTURA

– Forjado con viguetas de hormigón armado y bovedilla.

– Vigas y pilares de hormigón armado.

FACHADA Y CUBIERTA

– Fachada de ladrillo visto combinado con placas en baldosa cerámica con cámara y aislante térmico-acústico de poliuretano proyectado.

– Cubierta plana.

CARPINTERÍA EXTERIOR

– Compacto de aluminio lacado en ventanas.

– Persianas enrollables de aluminio con mecanismo manual en dormitorios y salón.

– Tendederos con lamas fijas.

– Doble acristalamiento, con dos vidrios y cámara intermedia.

CARPINTERÍA INTERIOR

– Puerta de entrada con cerradura de seguridad acabada en roble.

– Puertas de paso chapadas a dos cantos acabadas en roble y plafonadas.

– Armarios empotrados, revestidos en su interior y con puertas correderas y/o abatibles con terminación tipo roble.

CERRAMIENTOS INTERIORES

– Tabiquería interior de ladrillo.

SOLADOS

– Pavimento de tarima flotante terminación roble, en dormitorios, salón, recibidor y distribuidor.

– Pavimento de cocina y baños en plaqueta de gres a juego con alicatados.

– Terrazas con plaqueta cerámica antideslizante.

ALICATADOS

– Baños y cocina en plaqueta cerámica hasta techo.

PINTURA

– Gotelé en paramentos

verticales y horizontales.

– Plástica en techos de cocina y baños.

TECHOS

– Falso techo de escayola en baños, cocina y distribuidor.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

– Mediante caldera individual para agua caliente y calefacción mediante gas natural.

– Termostato ambiente en salón-comedor.

– Radiadores de aluminio en todas las habitaciones.

TOMAS TELÉFONO Y TV-FM.

– Toma de TV-FM y teléfono en salón, dormitorios

– Instalación de portero automático en cancela de entrada, puerta de entrada al portal y en vivienda.

APARATOS SANITARIOS Y FONTANERIA

– Color blanco.

– Grifería monomando.

– La instalación de red interior se ejecutará según determine la Dirección Facultativa bien en cobre o polietileno.

– Red de desagüe en PVC hasta saneamiento.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

– Electrificación según R.B.T.

– Circuitos interiores con cable de cobre.

– Mecanismos de primera calidad.

– Puntos de iluminación en pared y/o techo.

– Instalación en cocina para vitrocerámica.

OTROS

– Ascensor con puertas automáticas en cabina y plantas con comunicación hasta garaje.

– Solado de mármol en portal y escaleras de portales, y pintura gotelet.

– Garaje: instalación y extintores con arreglo a la normativa vigente.

– Caseta de conserje

– Preinstalación de cableado y tubería para aire acondicionado desde el tendedero hasta salón y dormitorio principal.